В управляющую компанию (ЖЭУ)

Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-7»

Адрес: Томская обл., г. Северск, пр-кт. Коммунистический, д. 78

От: Лугачева Кирилла Максимовича

проживающего по адресу: Томская обл., г. Северск, ул. Калинина, д. 48, кв. 58

Контактный телефон: +7 952 892 5105

ПРЕТЕНЗИЯ

о возмещении ущерба, причиненного в результате аварии внутридомовой системы отопления/водоснабжения

«17» января 2026 г. в моей квартире № 58 по адресу: Томская обл., г. Северск, ул. Калинина 48 произошла аварийная ситуация, повлекшая залив квартиры № 54, 50, расположенной этажом ниже, и причинение материального ущерба как моему, так и соседскому имуществу.

Суть произошедшего:

Отопление в квартире было отключено, запорная арматура на подводках к отопительным приборам (батареям) находилась в положении «закрыто». Однако, «17» января 2026 г. мною и представителем Аварийной службы, был зафиксирован факт протечки и последующего разрыва секции радиатора отопления. Причиной послужила неплотность запорного крана на подводке к радиатору, который, будучи в закрытом состоянии, пропускал воду. Это привело к заполнению системы и её разрыву в наиболее слабом месте.

После моего звонка в аварийную службу вода на стояке не была перекрыта. Был составлен Акт о заливе № ____ от «__» __________ 20__ г. (прилагается копия). В указанном Акте зафиксированы факты:

1. Причина залива — протечка из квартиры № 58.

2. Источник протечки — разрыв радиатора отопления.

3. Отмечено, что запорная арматура на подводках была перекрыта, но один из кранов в закрытом положении не обеспечивал герметичность.

Правовое обоснование претензий:

В соответствии с:

1. Пунктом 5 ст. 161 и ст. 162 Жилищного кодекса РФ — управляющая компания обязана предоставлять услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме надлежащего качества.

2. "Правилами предоставления коммунальных услуг..." (Постановление Правительства РФ № 354) — УК несет ответственность за поддержание внутридомовых инженерных систем в состоянии, обеспечивающем их безопасную и безаварийную эксплуатацию.

3. "Правилами содержания общего имущества..." (Постановление Правительства РФ № 491) — к общему имуществу относятся стояки и отключающие устройства на них (отсекающие краны), а также первое запорно-регулировочное устройство на ответвлениях от стояков. Состояние этих узлов, включая их герметичность и способность выполнять отключающую функцию, напрямую относится к зоне ответственности УК.

4. Статьей 1064 Гражданского кодекса РФ — вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Мои требования (основной аргумент):

Авария произошла не из-за ненадлежащего состояния моего внутриквартирного оборудования (я предпринял меры, перекрыв краны), а из-за неисправности участка системы, находящегося в зоне ответственности УК. Поскольку протечка произошла из-за крана, не обеспечившего герметичность в закрытом состоянии, а запорная арматура, согласно Постановлению № 491, входит в состав общего имущества, причиной аварии является ненадлежащее техническое содержание общедомового имущества управляющей компанией.

В качестве альтернативной версии, требующей проверки, рассматривается возможный гидроудар или скачок давления в системе отопления, что также является зоной ответственности УК.

На основании изложенного, ТРЕБУЮ:

1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения данной претензии провести служебное расследование для установления точной причины аварии, с привлечением независимого специалиста при необходимости.

2. Полностью возместить мне материальный ущерб, причиненный моему имуществу (ремонт квартиры, восстановление поврежденного имущества), в размере, который будет подтвержден сметой/оценкой.

3. Возместить материальный ущерб, причиненный моим соседям в квартире № 54, 50, в полном объеме на основании их обоснованных требований и предоставленных ими расчетов.

4. Дать письменный мотивированный ответ на настоящую претензию с изложением своей позиции и плана действий по возмещению ущерба.

В случае отказа или игнорирования моих законных требований, я буду вынужден обратиться с иском в суд для защиты своих прав и прав моих соседей, с требованием возмещения ущерба, судебных издержек, а также штрафа в соответствии с Законом о защите прав потребителей (50% от взысканной суммы). Копии данной претензии будут направлены в Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор.

Приложения:

1. Копия Акта о заливе № ____ от «_» __________ 20 г. (на ____ листах).

2. Фотографии, подтверждающие факт аварии и состояние запорной арматуры.

3. Копия Акта об устранении аварийной ситуации от 17 января 2026 г.

«_» __________ 20 г. __________________ / _________________/

В управляющую компанию (ЖЭУ)

Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-7»

Адрес: Томская обл., г. Северск, пр-кт. Коммунистический, д. 78

От: _________________________________

проживающего по адресу: Томская обл., г. Северск, ул. Калинина, д. 48, кв. _____

Контактный телефон: ____________________

ПРЕТЕНЗИЯ

о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры по вине УК

«17» января 2026 г. моя квартира по указанному адресу была залита водой сверху. В результате пострадала отделка (потолок, стены), а также имущество: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обстоятельства, подтвержденные официальным документом:

Был составлен Акт о заливе № ____ от «» __________ 20__ г. (прилагается копия), в котором зафиксированы:

1. Факт причинения ущерба моей квартире.

2. Источник залива — квартира № 58, расположенная этажом выше.

3. Ключевая техническая причина: Авария произошла из-за того, что запорный кран на подводке к отопительному прибору в квартире № 58, находясь в закрытом положении, не обеспечил герметичность (протекал), что привело к заполнению системы и её разрыву.

Правовое обоснование претензии к УК:

1. Согласно пп. «в» п. 5 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (Постановление Правительства РФ № 491), первые запорно-регулировочные краны на отводах от стояков относятся к общему имуществу дома. Следовательно, ответственность за их техническое состояние, исправность и способность выполнять отключающую функцию несет Управляющая компания.

2. В соответствии со ст. 161 и 162 Жилищного кодекса РФ, УК обязана надлежащим образом содержать общее имущество и нести ответственность за ущерб, причиненный в результате ненадлежащего исполнения этой обязанности.

3. Статья 1064 Гражданского кодекса РФ устанавливает обязанность лица, причинившего вред, возместить его в полном объеме.

Моя позиция:

Причиной залива и причиненного мне ущерба явилась не скрытая неисправность внутриквартирного оборудования соседа (который предпринял меры, перекрыв краны), а ненадлежащее техническое состояние элемента общего имущества – запорного крана, за который отвечает ваша компания. Собственник квартиры № 58 не виновен в причинении вреда по неосторожности, так как действовал в рамках правил эксплуатации.

В качестве альтернативной версии, требующей проверки, рассматривается возможный гидроудар или скачок давления в системе отопления, что также является зоной ответственности УК.

На основании изложенного, ТРЕБУЮ:

1. Признать вину Управляющей компании в причинении материального ущерба моему имуществу в результате ненадлежащего содержания общего имущества МКД.

2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения данной претензии полностью возместить причиненный мне материальный ущерб.

3. Для оценки размера ущерба назначить и оплатить проведение независимой экспертизы с моим участием или согласовать со мной иную процедуру составления сметы на восстановительный ремонт.

4. Дать письменный ответ на данную претензию с изложением конкретных предложений по возмещению ущерба и сроках.

В случае отказа или игнорирования моих требований, я буду вынужден обратиться в суд с иском о возмещении ущерба, а также потребовать взыскания с УК неустойки, судебных расходов и компенсации морального вреда. Копия претензии будет направлена в Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор для проведения проверки.

Приложения:

1. Копия Акта о заливе № ____ от «_» __________ 20 г.

2. Фотографии причиненного ущерба (при наличии).

3. Предварительный перечень поврежденного имущества (при наличии).

«_» __________ 20 г. __________________ / _________________/